## Devis
Devis |  |  |  | Entreprise (nom, adresse, téléphone, SIRET, n° de TVA)
Installation, rénovation ou dépannage électrique — remis avant toute intervention
Assurance décennale (assureur, n° de contrat, couverture) — qualifications (Qualifelec, IRVE…)
RÉFÉRENCES
N° de devis |  | Date |  | Valable jusqu'au
Devis gratuit / payant (montant)
CLIENT ET LIEU DES TRAVAUX
Nom, prénom |  |  | Téléphone / e-mail
Adresse |  |  | Adresse des travaux (si différente)
Nature des travaux (tableau, rénovation, borne, dépannage) |  |  | Logement achevé depuis + de 2 ans (oui / non)
DÉTAIL DES PRESTATIONS
Désignation (fourniture ou main-d'œuvre) | Unité | Qté | Prix unitaire HT | TVA | Total HT
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Main-d'œuvre (taux horaire HT en prix unitaire) | h |  |  | 10%
Frais de déplacement | forfait |  |  | 10%
Total HT
TVA 5,5 % (rénovation énergétique)
TVA 10 % (logement de plus de 2 ans)
TVA 20 % (neuf, bornes hors cas prévus…)
Total TTC
Acompte à la commande (taux en E) |  |  |  | 30%
CONDITIONS
Date de début et durée prévue des travaux, coupure de courant à prévoir, modalités de paiement (acompte, solde à la fin des travaux), garantie des fournitures et de la main-d'œuvre, attestation Consuel incluse ou en sus, mise en service après visa du Consuel.
TVA RÉDUITE : CERTIFICATION DU CLIENT (COCHER)
☐ Je certifie que les travaux portent sur un logement achevé depuis plus de 2 ans, affecté à l'habitation, qu'ils ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf et n'augmentent pas la surface de plancher de plus de 10 % (art. 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI).
Date et signature du client, précédée de « Bon pour accord » |  |  | Signature et cachet de l'entreprise
Dépannage, réparation ou entretien chez un particulier : le devis détaillé est remis avant tout travail, quel qu'en soit le montant (arrêté du 24 janvier 2017). Signé hors établissement, le client dispose de 14 jours pour se rétracter, sauf travaux urgents qu'il a demandés. Le devis mentionne sa durée de validité et son caractère gratuit ou payant. Une facture en deux exemplaires est remise pour toute prestation dès 25 € TTC. L'attestation d'assurance décennale est jointe au devis et à la facture. Borne de recharge de plus de 3,7 kW : installateur qualifié IRVE obligatoire.
Modèle proposé par Dibodev, développeur de logiciels de gestion pour les électriciens — dibodev.fr — Feuille 1/2 — à adapter à votre entreprise

## PV de mise en service
PV de mise en service |  |  |  | Entreprise (nom, adresse, téléphone, SIRET)
Installation neuve, rénovation de tableau ou borne de recharge — signé sur place
RÉFÉRENCES
N° de chantier / devis |  | Date |  | Électricien
Heure d'arrivée |  | Heure de départ
CLIENT ET INSTALLATION
Nom, prénom |  |  | Téléphone
Adresse de l'installation |  |  | Nature (neuf, rénovation, tableau, borne, extension)
Raccordement (mono / tri), puissance souscrite (kVA) |  |  | Disjoncteur de branchement : calibre (A), n° de compteur
CONTRÔLES DU TABLEAU ET DES PROTECTIONS (COCHER)
☐ Interrupteurs différentiels 30 mA : nombre ______, type A / AC / F
☐ Test du bouton « T » de chaque différentiel : déclenchement
☐ Calibre des disjoncteurs adapté à la section des conducteurs
☐ Repérage des circuits sur le tableau, schéma de l'installation remis
☐ Serrage des bornes et des peignes, absence d'échauffement
☐ Parafoudre, coupure d'urgence et réserve de 20 % (si prévus)
PRISE DE TERRE ET LIAISONS
Résistance de la prise de terre (Ω) |  | Liaison équipotentielle principale |  | LES salle d'eau
MESURES PAR CIRCUIT
Circuit (repère et usage) | Section (mm²) | Protection (A) | Isolement (MΩ) | Continuité PE (Ω) | Essai (OK / NOK)
ESSAIS ET BORNE DE RECHARGE (SI APPLICABLE, COCHER)
☐ Mise sous tension, fonctionnement de chaque circuit vérifié
☐ Chauffe-eau, chauffage, VMC : asservissements et horloges testés
☐ Borne : puissance ______ kW, circuit dédié, différentiel 30 mA type A ou F
☐ Borne : charge d'essai réalisée, pilotage et délestage vérifiés
ATTESTATION DE CONFORMITÉ CONSUEL
Type (jaune, vert, bleu, violet) |  | N° et date d'envoi |  | Visa reçu le / transmis au GRD
OBSERVATIONS
Observations, réserves, travaux restant à réaliser, consignes remises au client (coupure générale, test mensuel des différentiels)…
Signature du client (installation reçue, observations éventuelles) |  |  | Signature de l'électricien
Installation neuve ou rénovée avec raccordement au réseau : l'attestation de conformité Consuel est demandée au moins 20 jours avant la date de mise en service souhaitée ; depuis le 1er janvier 2025, le Consuel transmet lui-même l'attestation visée au gestionnaire de réseau, qui procède à la mise en service. Borne de recharge de plus de 3,7 kW : qualification IRVE obligatoire (300 € d'amende par point de recharge). Le client teste les différentiels une fois par mois. Une facture est remise pour toute prestation dès 25 € TTC.
Modèle proposé par Dibodev, développeur de logiciels de gestion pour les électriciens — dibodev.fr — Feuille 2/2 — à adapter à votre entreprise